{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["第4季度"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第4季度","index":0,"n_rows":279,"n_cols":6,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,5],[59,5,79,5],[80,5,105,5],[140,5,141,5],[249,5,256,5],[257,1,259,1],[257,5,261,5],[260,1,261,1],[262,1,264,1],[262,5,271,5],[265,1,266,1],[267,1,268,1],[270,1,271,1],[272,5,278,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["连州市市区2024年第4季度建设工程主要材料综合价表"]
["序号","材料名称","规格","单位","税前综合单价（元）","备注"]
[1,"10内圆钢","φ10以内","吨 ",{"v":4003.0399999999995,"d":"4003.04"}]
[2,"12-25螺纹钢 ","φ12~25","吨 ",{"v":3974.525,"d":"3974.53"}]
[3,"12-25螺纹钢 (抗震)","φ12~25","吨 ",{"v":4200,"d":"4200.00"}]
[4,"Ⅲ级螺纹钢∮10外",null,"吨 ",{"v":4100,"d":"4100.00"}]
[5,"Ⅲ级螺纹钢∮10外(抗震)",null,"吨 ",{"v":4200,"d":"4200.00"}]
[6,"Ⅲ级螺纹钢∮10内",null,"吨 ",{"v":4200,"d":"4200.00"}]
[7,"Ⅲ级螺纹钢∮10内(抗震)",null,"吨 ",{"v":4200,"d":"4200.00"}]
[8,"方  钢","16~18","吨 ",{"v":4318.389999999999,"d":"4318.39"}]
[9,"等边角钢 ",null,"吨 ",{"v":4320.110000000001,"d":"4320.11"}]
[10,"槽  钢 ",null,"吨 ",{"v":4286.775,"d":"4286.78"}]
[11,"扁  钢 ",null,"吨 ",{"v":4303.445,"d":"4303.45"}]
[12,"热轧薄钢板 ",null,"吨 ",{"v":4400.2,"d":"4400.20"}]
[13,"冷轧薄钢板 ",null,"吨 ",{"v":4441.665,"d":"4441.67"}]
[14,"工字钢 ",null,"吨 ",{"v":4183.825,"d":"4183.83"}]
[15,"镀锌铁皮","4厚","㎡",43.59]
[16,"镀锌铁皮 ","5厚","㎡",{"v":55.373333333333335,"d":"55.37"}]
[17,"镀锌铁皮波纹瓦","7厚","㎡",{"v":84.84666666666666,"d":"84.85"}]
[18,"梯级防滑铜条","15 × 3 ","m ",24.99]
[19,"袋装水泥","P.C 32.5 ","吨 ",{"v":345.865,"d":"345.87"}]
[20,"袋装水泥","P.C 42.5","吨 ",{"v":396.96500000000003,"d":"396.97"}]
[21,"散装水泥","P.C 32.5 ","吨 ",{"v":321.105,"d":"321.11"}]
[22,"散装水泥","P.C 42.5","吨 ",{"v":360.46500000000003,"d":"360.47"}]
[23,"普通硅酸盐水泥","P.C 42.5(R)","吨 ",423.43]
[24,"普通硅酸盐水泥","P.O 42.5(R)","吨 ",{"v":444.34000000000003,"d":"444.34"}]
[25,"普通硅酸盐水泥","P.II 42.5(R)","吨 ",{"v":470.475,"d":"470.48"}]
[26,"白水泥 ",null,"吨 ",{"v":856.8,"d":"856.80"}]
[27,"混凝土普通砖 ","MU7.5 ","千块 ",397.76]
[28,"混凝土普通砖","MU10","千块 ",434.27]
[29,"灰砂砖","MU7.5 ","千块 ",{"v":362.975,"d":"362.98"}]
[30,"灰砂砖","MU10","千块 ",{"v":383.025,"d":"383.03"}]
[31,"混凝土普通空心砖 ","240×200×90","千块 ",{"v":1159.455,"d":"1159.46"}]
[32,"页岩烧结多孔砖","240×190×120","m3 ",326.02,"MU15"]
[33,"页岩烧结多孔砖","190×120×120","m3 ",{"v":330.115,"d":"330.12"},"MU15"]
[34,"加气混凝土砌块","600×240×180","m3 ",{"v":300.16499999999996,"d":"300.17"},"MU3.5"]
[35,"加气混凝土砌块","600×240×120","m3 ",{"v":305.66999999999996,"d":"305.67"},"MU3.5"]
[36,"碎石","5~10","m3 ",143.37]
[37,"碎石","20~40","m3 ",{"v":150.81333333333333,"d":"150.81"}]
[38,"石粉 ",null,"m3 ",{"v":120,"d":"120.00"}]
[39,"中砂(破碎砂) ",null,"m3 ",{"v":216.16500000000002,"d":"216.17"}]
[40,"中砂（河砂）",null,"m3 ",{"v":272.99666666666667,"d":"273.00"}]
[41,"机制砂",null,"m3 ",{"v":179.73000000000002,"d":"179.73"}]
[42,"毛石 ",null,"m3 ",{"v":117.35000000000001,"d":"117.35"}]
[43,"石灰 ",null,"吨 ",434.45]
[44,"XPS挤塑式聚苯乙烯保温板",null,"m3",{"v":603.2,"d":"603.20"}]
[45,"聚氨脂防水涂料",null,"kg",{"v":13.983333333333334,"d":"13.98"},"非焦油"]
[46,"改性沥青防水涂料",null,"t",{"v":9135.994999999999,"d":"9136.00"},"SBS"]
[47,"改性沥青防水卷材","δ3.0","m2",{"v":32.790000000000006,"d":"32.79"},"SBS"]
[48,"大理石","400内 ","㎡",164.12,"国产（中强度）"]
[49,"大理石","400外","㎡",{"v":176.325,"d":"176.33"},"国产（中强度）"]
[50,"花岗岩块","2㎝（麻色）","㎡",144.62,"国产"]
[51,"花岗岩块 ","2㎝（绿星）","㎡",{"v":571.105,"d":"571.11"}]
[52,"花岗岩块","2㎝（中国红） ","㎡",317.28,"国产"]
[53,"花岗岩块 ","2㎝（大花白）","㎡",{"v":249.715,"d":"249.72"}]
[54,"花岗岩块","2㎝ （金砂黑）","㎡",{"v":423.16999999999996,"d":"423.17"},"进口"]
[55,"花岗岩块","2㎝（印度红) ","㎡",520.47,"进口"]
[56,"花岗岩块 ","2㎝（中国纯黑）","㎡",286.12,"国产"]
[57,"天然文化石(磨菇石)"," 200×400","㎡",{"v":188.035,"d":"188.04"}]
[58,"玻璃马赛克 ","305 × 305（白色）","㎡",{"v":32.14000000000001,"d":"32.14"},"佛山产（综合价）"]
[59,"玻璃马赛克","305 × 305（米黄色、浅粉红、灰色）","㎡",{"v":41.435,"d":"41.44"}]
[60,"瓷质马赛克","305 × 305 ","㎡",{"v":63.025000000000006,"d":"63.03"}]
[61,"花瓷片","200 × 300","㎡",{"v":33.2,"d":"33.20"}]
[62,"花瓷片","250 × 330","㎡",35.86]
[63,"花瓷片","300 × 400","㎡",{"v":39.995000000000005,"d":"40.00"}]
[64,"花瓷片","600 × 400","㎡",{"v":78.495,"d":"78.50"}]
[65,"彩釉砖","100 × 200 ","㎡",26.48]
[66,"彩釉砖","300 × 300 ","㎡",{"v":52.995000000000005,"d":"53.00"}]
[67,"彩釉砖","400 × 400 ","㎡",{"v":53.555,"d":"53.56"}]
[68,"彩釉砖","300 ×600","㎡",{"v":98.775,"d":"98.78"}]
[69,"耐磨砖","600×600","㎡",{"v":43.625,"d":"43.63"}]
[70,"瓷质耐磨砖","300 × 300 ","㎡",{"v":33,"d":"33.00"}]
[71,"瓷质耐磨砖","400 × 400 ","㎡",34.54]
[72,"瓷质耐磨砖","500 × 500 ","㎡",36.08]
[73,"瓷质防滑地砖","300 × 300 ","㎡",53.61]
[74,"瓷质防滑地砖","400 × 400","㎡",{"v":63.455,"d":"63.46"}]
[75,"瓷质墙面砖","300×600","㎡",101.36]
[76,"瓷质墙面砖","400×800","㎡",{"v":116.375,"d":"116.38"}]
[77,"复合木地板",null,"㎡",129.49]
[78,"广场砖(瓷质仿麻石) ","100 × 100 × 18","㎡",43.96]
[79,"瓷质各色长条砖","60 × 240 ","㎡",{"v":35.565,"d":"35.57"},"佛山产（综合价）"]
[80,"各色通体砖","60 × 240 ","㎡",36.57]
[81,"抗渗高洁亮抛光砖","500 × 500 ","㎡",{"v":67.685,"d":"67.69"}]
[82,"抗渗高洁亮抛光砖","600 × 600 ","㎡",{"v":90.555,"d":"90.56"}]
[83,"抗渗高洁亮抛光砖 ","800 × 800","㎡",137.65]
[84,"抗渗高洁亮抛光砖 ","1000 × 1000","㎡",{"v":197.985,"d":"197.99"}]
[85,"瓷质梯级砖","300 × 300 ","㎡",55.61]
[86,"瓷质梯级挡板砖","300 × 150 ","㎡",{"v":53.925,"d":"53.93"}]
[87,"抛光梯级砖","500 × 260 ","㎡",{"v":75.375,"d":"75.38"}]
[88,"抛光梯级挡板砖","500 × 160","㎡",{"v":70.075,"d":"70.08"}]
[89,"抛光脚线砖 ","800 × 120","㎡",{"v":79.275,"d":"79.28"}]
[90,"抛光脚线砖","600 × 120 ","㎡",75.74]
[91,"抛光脚线砖","500 × 120 ","㎡",{"v":74.465,"d":"74.47"}]
[92,"纸皮砖 （白色、米黄、灰色）","(粒径45 × 95)","㎡",{"v":36.805,"d":"36.81"}]
[93,"纸皮砖（深蓝、深黄）","(粒径45 × 95) ","㎡",42.68]
[94,"纸皮砖 （白色、米黄、灰色）","(粒径45 × 45)","㎡",{"v":37.269999999999996,"d":"37.27"}]
[95,"纸皮砖 （深蓝、深黄）","(粒径45 × 45)","㎡",{"v":45.739999999999995,"d":"45.74"}]
[96,"仿石外墙砖","200 × 400 ","㎡",{"v":49.9,"d":"49.90"}]
[97,"仿石外墙砖","150 × 300 ","㎡",49.92]
[98,"方砖(瓷质)（白色）","100 × 100","㎡",{"v":33.129999999999995,"d":"33.13"}]
[99,"方砖(瓷质)（米黄、粉红、浅蓝","100 × 100","㎡",40.96]
[100,"方砖(瓷质)（深蓝）","100 × 100","㎡",{"v":47.504999999999995,"d":"47.51"}]
[101,"轻钢龙骨","50×3000×0.4","m",5.87]
[102,"轻钢龙骨","50×3000×0.5","m",{"v":6.925,"d":"6.93"}]
[103,"轻钢龙骨","50×3000×0.6","m",7.93]
[104,"T型铝合金龙骨","24×23×3050","m",11.08]
[105,"T型铝合金龙骨","24×23×605","m",{"v":10.754999999999999,"d":"10.76"}]
[106,"硅酸钙板","δ6.0","m2",{"v":37.055,"d":"37.06"}]
[107,"硅酸钙板","δ8.0","m2",41.71]
[108,"石膏板","δ9.0","m2",31.58,"双纸面"]
[109,"石膏板","δ12.0","m2",{"v":32.790000000000006,"d":"32.79"},"双纸面"]
[110,"铝扣板","300×300×0.4","m2",{"v":80.00999999999999,"d":"80.01"},"佛山　"]
[111,"铝扣板","300×300×0.5","m2",{"v":87.46000000000001,"d":"87.46"},"佛山　"]
[112,"铝扣板","300×300×0.6","m2",101.34,"佛山　"]
[113,"铝扣板","300×300×0.7","m2",110.78,"佛山　"]
[114,"铝扣板","600×600×0.4","m2",{"v":81.405,"d":"81.41"},"佛山　"]
[115,"铝扣板","600×600×0.5","m2",{"v":87.785,"d":"87.79"},"佛山　"]
[116,"铝扣板","600×600×0.6","m2",{"v":90.015,"d":"90.02"},"佛山　"]
[117,"铝扣板","600×600×1.2","m2",{"v":143.765,"d":"143.77"}]
[118,"铝扣板","600×600×1.0","m2",140.33]
[119,"铝扣板","300×300×1.2","m2",{"v":151.395,"d":"151.40"}]
[120,"铝扣板","300×300×1.0","m2",124.81]
[121,"铝塑板4厚（铝皮30丝）",null,"㎡",{"v":179.845,"d":"179.85"}]
[122,"真石漆",null,"㎡",127.26,"(包工料):真石漆包工料所包含的施工工艺为：在基层上满刮腻子二遍，打磨后用抗碱底漆过一层，底漆干后刷渗透底漆，辊涂实色底漆，再喷真石面漆，面漆喷二遍。不包括底层抹灰及脚手架施工工艺。"]
[123,"木踢脚线",null,"m",{"v":81.725,"d":"81.73"}]
[124,"西岸石板",null,"㎡",{"v":163.975,"d":"163.98"}]
[125,"epdm塑胶地面","2-3CM厚","㎡",227.04,"（包安装）"]
[126,"聚氨酯地坪漆",null,"㎡",168.69]
[127,"座式大便器 ",null,"套 ",{"v":562.275,"d":"562.28"}]
[128,"蹲式大便器(普白) ",null,"套 ",{"v":85.535,"d":"85.54"}]
[129,"连体蹲式大便器 ",null,"套 ",157.99]
[130,"带脚架洗面盆 ",null,"套 ",306.97]
[131,"胶合板","1220 × 2440 × 4 ","㎡",{"v":27.924999999999997,"d":"27.93"}]
[132,"胶合板","1220 × 2440 × 5 ","㎡",{"v":34.30500000000001,"d":"34.31"}]
[133,"胶合板","1220 × 2440 × 9 ","㎡",46.31]
[134,"胶合板 ","1220 × 2440 × 12 ","㎡",{"v":64.945,"d":"64.95"}]
[135,"胶合板 ","1220 × 2440 × 15","㎡",{"v":84.015,"d":"84.02"}]
[136,"大芯板 ","1220 × 2440 × 15","㎡",{"v":75.355,"d":"75.36"}]
[137,"沙比利饰面胶合板 ","1220 × 2440 × 3 ","㎡",38.87]
[138,"黑桃木饰面胶合板  ","1220 × 2440 × 3","㎡",{"v":41.185,"d":"41.19"}]
[139,"圣象地板（PY9系列）","808×125.7×11＋2","㎡",232.99,"包安装、不包损耗及配件"]
[140,"圣象地板（PD8系列）","1286×192×8","㎡",175.88]
[141,"杉原木","6~10 ","m3 ",1261.33]
[142,"杉原木","12~22","m3 ",{"v":1416.565,"d":"1416.57"}]
[143,"松原木","12~22","m3 ",{"v":1133.5,"d":"1133.50"}]
[144,"门窗枋料 ",null,"m3 ",{"v":1352.125,"d":"1352.13"}]
[145,"松杂枋板材 ",null,"m3 ",1687.06]
[146,"松杂直边材 ",null,"m3 ",1336.08]
[147,"#1胶合板","防水18厚","㎡",48.41]
[148,"钢管(脚手架用)",null,"m",{"v":39.135000000000005,"d":"39.14"}]
[149,"脚手架配件(活动扣、直角扣等）",null,"套 ",9.74]
[150,"尼龙安全网(密目) ",null,"㎡",{"v":17.3,"d":"17.30"}]
[151,"塑料门（带亮） ",null,"㎡",{"v":190.07999999999998,"d":"190.08"}]
[152,"塑料门（无亮） ",null,"㎡",163.88]
[153,"塑钢平开门",null,"㎡",{"v":388.165,"d":"388.17"},"(包安装) "]
[154,"塑钢推拉门 ",null,"㎡",376.44,"(包安装) "]
[155,"铝合金推拉窗","1.2厚 ","㎡",401.01,"(包安装) "]
[156,"铝合金平开窗 ","1.4厚","㎡",{"v":496.885,"d":"496.89"},"(包安装) "]
[157,"铝合金固定窗","1.2厚 ","㎡",{"v":354.015,"d":"354.02"},"(包安装) "]
[158,"铝合金玻璃百页窗"," 1.2厚","㎡",{"v":375.735,"d":"375.74"},"(包安装) "]
[159,"铝合金平开门","1.5厚 ","㎡",{"v":446.605,"d":"446.61"},"(包安装) "]
[160,"白色平板玻璃","3mm","㎡",{"v":39.545,"d":"39.55"}]
[161,"白色平板玻璃","5mm","㎡",55.71]
[162,"白色平板玻璃","8mm","㎡",{"v":83.205,"d":"83.21"}]
[163,"蓝(绿)玻璃","5mm","㎡",75.61]
[164,"白色钢化玻璃","10mm","㎡",{"v":139.015,"d":"139.02"}]
[165,"铝合金卷闸门","0.7厚 ","㎡",{"v":205.92000000000002,"d":"205.92"},"(包安装) "]
[166,"铝合金卷闸门","0.8厚 ","㎡",{"v":229.325,"d":"229.33"},"(包安装) "]
[167,"铝合金卷闸门","0.9厚 ","㎡",{"v":244.965,"d":"244.97"},"(包安装) "]
[168,"不锈钢拉闸门 ",null,"㎡",403.55,"(包安装) "]
[169,"全封钢门 ",null,"㎡",{"v":364.21000000000004,"d":"364.21"},"(包安装) "]
[170,"半封钢门 ",null,"㎡",{"v":340.055,"d":"340.06"},"(包安装) "]
[171,"豪华钢门 ",null,"㎡",614.46,"(包安装) "]
[172,"不锈钢豪华防盗门 ",null,"㎡",{"v":1217.915,"d":"1217.92"},"(包安装) "]
[173,"方钢防盗网 ",null,"㎡",102.56,"(包安装) "]
[174,"不锈钢防盗网 ","12 × 12@120","㎡",{"v":232.16500000000002,"d":"232.17"},"(包安装) "]
[175,"不锈钢栏杆","D50 1.2厚 1m高","m ",{"v":275.095,"d":"275.10"},"每高10cm加20元1m"]
[176,"不锈钢栏杆","D63 1.2厚 1m高","m ",315.85,"每高10cm加25元1m"]
[177,"不锈钢栏杆","D76 1.2厚 1m高","m ",376.98,"每高10cm加30元1m"]
[178,"不锈钢栏杆","D50 1.4厚 1m高","m ",315.85,"每高10cm加25元1m"]
[179,"不锈钢栏杆","D63 1.4厚 1m高","m ",376.98,"每高10cm加35元1m"]
[180,"不锈钢栏杆","D76 1.4厚 1m高","m ",{"v":448.3,"d":"448.30"},"每高10cm加40元1m"]
[181,"不锈钢栏杆","D50 2.0厚 1m高","m ",{"v":494.145,"d":"494.15"},"每高10cm加40元1m"]
[182,"不锈钢栏杆","D63 2.0厚 1m高","m ",{"v":560.375,"d":"560.38"},"每高10cm加50元1m"]
[183,"不锈钢栏杆","D76 2.0厚 1m高","m ",601.13,"每高10cm加55元1m"]
[184,"吸顶灯"," 22W","盏",70.84]
[185,"吸顶灯"," 32W","盏",131.12]
[186,"吸顶灯 ","40W","盏",150.16]
[187,"节能灯 ","3W","支",11.99]
[188,"节能灯 ","5W","支",{"v":13.395,"d":"13.40"}]
[189,"节能灯 ","8W","支",{"v":15.405000000000001,"d":"15.41"}]
[190,"PVC-U给水管","φ20","m",{"v":3.725,"d":"3.73"},"1.6MPa"]
[191,"PVC-U给水管","φ25","m",4.98,"1.6MPa"]
[192,"PVC-U给水管","φ32","m",7.18,"1.6MPa"]
[193,"PVC-U给水管","φ40","m",11.82,"1.6MPa"]
[194,"PVC-U给水管","φ50","m",17.41,"1.6MPa"]
[195,"PVC-U给水管","φ63","m",{"v":32.239999999999995,"d":"32.24"},"1.6MPa"]
[196,"PVC-U给水管","φ75","m",{"v":39.455,"d":"39.46"},"1.6MPa"]
[197,"PVC-U给水管","φ90","m",{"v":58.285,"d":"58.29"},"1.6MPa"]
[198,"PVC-U给水管","φ110","m",{"v":68.125,"d":"68.13"},"1.6MPa"]
[199,"UPVC塑料排水管 ","Ф50","m ",10.32]
[200,"UPVC塑料排水管 ","Ф75","m ",{"v":14.955,"d":"14.96"}]
[201,"UPVC塑料排水管 ","Ф110","m ",30.18]
[202,"UPVC塑料排水管 ","Ф160","m ",54.47]
[203,"UPVC地漏(二件式) ","Ф50","个 ",{"v":9.455,"d":"9.46"}]
[204,"UPVC 地漏(二件式) ","Ф75","个 ",{"v":13.945,"d":"13.95"}]
[205,"UPVC地漏(二件式) ","Ф110","个 ",{"v":18.725,"d":"18.73"}]
[206,"UPVC地漏(二件式) ","Ф160","个 ",{"v":23.595,"d":"23.60"}]
[207,"PVC三通 ","Ф50","个 ",4.46]
[208,"PVC三通 ","Ф75","个 ",7.43]
[209,"PVC三通 ","Ф110","个 ",{"v":13.175,"d":"13.18"}]
[210,"PVC三通 ","Ф160","个 ",{"v":34.435,"d":"34.44"}]
[211,"PVC存水弯(带检查口) ","Ф50","个 ",{"v":13.525,"d":"13.53"}]
[212,"PVC存水弯(带检查口) ","Ф75","个 ",{"v":18.975,"d":"18.98"}]
[213,"PVC存水弯(带检查口) ","Ф110","个 ",{"v":26.4,"d":"26.40"}]
[214,"PVC存水弯(带检查口) ","Ф160","个 ",{"v":49.425,"d":"49.43"}]
[215,"双壁波纹管","200（SN4）","m",{"v":57.185,"d":"57.19"}]
[216,"双壁波纹管","300（SN4）","m",86.62]
[217,"双壁波纹管","400（SN4）","m",{"v":133.07999999999998,"d":"133.08"}]
[218,"双壁波纹管","500（SN4）","m",{"v":198.42000000000002,"d":"198.42"}]
[219,"双壁波纹管","600（SN4）","m",{"v":279.69000000000005,"d":"279.69"}]
[220,"双壁波纹管","800（SN4）","m",{"v":535.155,"d":"535.16"}]
[221,"双壁波纹管","200（SN8）","m",{"v":69.705,"d":"69.71"}]
[222,"双壁波纹管","300（SN8）","m",116.35]
[223,"双壁波纹管","400（SN8）","m",203.12]
[224,"双壁波纹管","500（SN8）","m",{"v":268.805,"d":"268.81"}]
[225,"双壁波纹管","600（SN8）","m",{"v":378.625,"d":"378.63"}]
[226,"双壁波纹管","800（SN8）","m",{"v":661.1300000000001,"d":"661.13"}]
[227,"镀锌钢管 ","DN15","m ",{"v":16.799999999999997,"d":"16.80"},"国标 "]
[228,"镀锌钢管 ","DN20","m ",{"v":19.825,"d":"19.83"},"国标 "]
[229,"镀锌钢管 ","DN25","m ",{"v":26.424999999999997,"d":"26.43"},"国标 "]
[230,"镀锌钢管 ","DN32","m ",{"v":34.849999999999994,"d":"34.85"},"国标 "]
[231,"镀锌钢管 ","DN40","m ",{"v":38.230000000000004,"d":"38.23"},"国标 "]
[232,"镀锌钢管 ","DN50","m ",{"v":51.795,"d":"51.80"},"国标 "]
[233,"镀锌钢管 ","DN65","m ",70.87,"国标 "]
[234,"镀锌钢管 ","DN80","m ",{"v":93.495,"d":"93.50"},"国标 "]
[235,"镀锌钢管 ","DN100","m ",104.03,"国标 "]
[236,"钢筋混凝土管","DN200","m ",{"v":42.230000000000004,"d":"42.23"},"II级管  普通管2m/条"]
[237,"钢筋混凝土管","DN300","m ",{"v":67.655,"d":"67.66"},"II级管  普通管2m/条"]
[238,"钢筋混凝土管","DN400","m ",{"v":92.515,"d":"92.52"},"II级管  普通管2m/条"]
[239,"钢筋混凝土管","DN500","m ",{"v":110.655,"d":"110.66"},"II级管  普通管2m/条"]
[240,"钢筋混凝土管","DN600","m ",146.93,"II级管  普通管2m/条"]
[241,"钢筋混凝土管","DN800","m ",236.74,"II级管  普通管2m/条"]
[242,"钢筋混凝土管","DN1000","m ",{"v":374.565,"d":"374.57"},"II级管  普通管2m/条"]
[243,"汽油","92#","kg",{"v":12.585,"d":"12.59"}]
[244,"柴油","0#","kg",10.68]
[245,"建筑用水 ",null,"吨 ",2.82,"不含污水处理费"]
[246,"建筑用电(普通建筑) ",null,"度 ",{"v":0.805,"d":"0.81"}]
[247,"建筑用电(商品房开发) ",null,"度 ",{"v":1.0350000000000001,"d":"1.04"}]
[248,"普通预拌商品混凝土","C15","m3",{"v":365.99666666666667,"d":"366.00"},"1.含在市区15km范围内运输费、装卸费；              2.不含泵送费)泵送混凝土销售价格，在非泵送混凝土销售价格基础上按相应等级顺加15元/m3；                3.抗渗混凝土P6在同等强度等级普通混凝土的基础上增加15元/m³，抗渗混凝土P8在同等强度等级普通混凝土的基础上增加30元/m³。"]
[249,"普通预拌商品混凝土","C20","m3",{"v":372.2885714285714,"d":"372.29"}]
[250,"普通预拌商品混凝土","C25","m3",{"v":382.82142857142856,"d":"382.82"}]
[251,"普通预拌商品混凝土","C30","m3",394.61]
[252,"普通预拌商品混凝土","C35","m3",{"v":408.17857142857144,"d":"408.18"}]
[253,"普通预拌商品混凝土","C40","m3",{"v":420.98199999999997,"d":"420.98"}]
[254,"普通预拌商品混凝土","C45","m3",{"v":429.45799999999997,"d":"429.46"}]
[255,"普通预拌商品混凝土","C50","m3",{"v":432.41999999999996,"d":"432.42"}]
[256,"沥青混凝土","AC-25C石灰岩","m3",1486.99,"含市区15km范围内运输费，超出部分运费另行计算"]
[257,null,"AC-20C石灰岩","m3",1539.47]
[258,null,"AC-16C石灰岩","m3",{"v":1613.1550000000002,"d":"1613.16"}]
[259,"SBS改性沥青混凝土","AC-13C石灰岩","m3",{"v":1718.325,"d":"1718.33"}]
[260,null,"AC-13C辉绿岩","m3",2001.77]
[261,"普通细颗粒沥青混凝土","AC-10","m3",{"v":1520.2033333333331,"d":"1520.20"},"含市区15km范围内运输费，\n 超出部分运费另行计算"]
[262,null,"AC-13","m3",{"v":1455.5566666666666,"d":"1455.56"}]
[263,null,"AC-16","m3",{"v":1419.4066666666668,"d":"1419.41"}]
[264,"改性细颗粒沥青混凝土","AC-10C","m3",{"v":1638.6599999999999,"d":"1638.66"}]
[265,null,"AC-13C","m3",{"v":1528.2366666666667,"d":"1528.24"}]
[266,"普通中粗颗粒沥青混凝土","AC-20C","m3",1545.28]
[267,null,"AC-25","m3",{"v":1437.4033333333334,"d":"1437.40"}]
[268,"乳化沥青","PC-2","t",{"v":3193.4849999999997,"d":"3193.49"}]
[269,"热沥青油","普通70#","t",{"v":4677.705,"d":"4677.71"}]
[270,null,"改性SBS","t",{"v":4803.215,"d":"4803.22"}]
[271,"湿拌砂浆","M5","m³",{"v":419.30499999999995,"d":"419.31"},"1、表中单价不含税\n2、含15km市区内运费\n3、抗渗湿拌砂浆，按相应等级加10元/ m³             4、不含泵送费\n5、每车不满4 m³的，不足部分补50元/ m³"]
[272,"湿拌砂浆","M7.5","m³",430.51]
[273,"湿拌砂浆","M10","m³",{"v":440.125,"d":"440.13"}]
[274,"湿拌砂浆","M15","m³",{"v":450.875,"d":"450.88"}]
[275,"湿拌砂浆","M20","m³",{"v":461.78499999999997,"d":"461.79"}]
[276,"湿拌砂浆","M25","m³",{"v":475.025,"d":"475.03"}]
[277,"湿拌砂浆","M30","m³",{"v":488.40999999999997,"d":"488.41"}]